## 附件1
附件1
城市水厂一览表
（ 2020年）
序号 | 水厂名称 | 水源地名称 | 联系人 | 联系电话
1 | 维西县第三水厂 | 永春乡纸厂河 | 毛建伟 | 13988707008
2
3
4
5
6
填报单位（公章）：维西县疾病预防控制中心 |  |  | 填报人： | 和洪
单位负责人：李明宝 |  |  | 填报时间： | 2020-09-24

## 附件2
附件2
城市水厂水龙头水采样点表
（7-9月）
序号 | 采样地点 | 序号 | 采样地点
1 | 维西县第三水厂 | 11
2 |  | 12
3 |  | 13
4 |  | 14
5 |  | 15
6 |  | 16
7 |  | 17
8 |  | 18
填报单位（公章）：维西县疾病预防控制中心 |  | 填报人：和洪
单位负责人：李明宝 |  | 填报时间：2020年9月24日

## 附件3
附件3
城市水厂出厂水水质信息
（第三季度）
序号 | 水厂名称 | 采样时间 | 监测指标
|  |  | 菌落总数（CFU/ml) | 总大肠菌群（MPN/100ml或CFU/100ml) | 大肠埃希氏菌（MPN/100ml或CFU/100ml) | 耐热大肠菌群（MPN/100ml或CFU/100ml) | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊单位） | 嗅和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量（CODn法，以O2计，mg/L) | 消毒剂余量
[12 empty] | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L）
《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）指标限值 |  |  | ≦100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≦15 | ≦1 | 无嗅和味 | 无 | ≦3 | ≧0.3 | ≧0.1
2020-SZ-84 | 第三水厂 | 2020-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 2.68 | 0.48
注：1.出厂水中消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）为0.3-4mg/L;二氧化氯（C1O2）为0.1-0.8mg/L。
2.检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌或大肠埃希氏菌。
填报单位（公章）：维西县疾病预防控制中心 | [8 empty] | 填报人：和洪
单位负责人：李明宝 | [8 empty] | 填报时间：2020-9-24

## 附件4
附件4
城市用户水龙头水（末梢水）水质信息
（第三季度）
序号 | 水厂名称 | 采样时间 | 监测指标
|  |  | 菌落总数（CFU/ml) | 总大肠菌群（MPN/100ml或CFU/100ml) | 大肠埃希氏菌（MPN/100ml或CFU/100ml) | 耐热大肠菌群（MPN/100ml或CFU/100ml) | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊单位） | 嗅和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量（CODn法，以O2计，mg/L) | 消毒剂余量
[12 empty] | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L）
《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）指标限值 |  |  | ≦100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≦15 | ≦1 | 无嗅和味 | 无 | ≦3 | ≧0.05 | ≧0.02
2020-SZ-84 | 维西县三水厂 | 8月18 | 0 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 1.32 | 0.32
注：1.水龙头水中（末梢水）消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）≧0.05mg/L;二氧化氯（C1O2）≧0.02mg/L。
2.检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌或大肠埃希氏菌。
填报单位（公章）： | [8 empty] | 填报人：和洪
单位负责人：李明宝 | [8 empty] | 填报时间：2020年9月24日